## mpc.bus
bus_i | type | Pd (MW) | Qd (MVar) | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
2 | 2 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.1 | 0.95
3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
4 | 3 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
7 | 3 | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
8 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
10 | 3 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
12 | 3 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.1 | 0.95
14 | 3 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
15 | 3 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
16 | 3 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
17 | 3 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
18 | 3 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
19 | 3 | 9.5 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
20 | 3 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
21 | 3 | 17.5 | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.1 | 0.95
23 | 2 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.1 | 0.95
24 | 3 | 8.7 | 6.7 | 0 | 0.04 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
26 | 3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.1 | 0.95
28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
29 | 3 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95
30 | 3 | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 | 1 | 1.05 | 0.95

## mpc.branch
fbus | tbus | r (ohms) | x (ohms) | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
1 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
1 | 3 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 4 | 0.06 | 0.17 | 0.02 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
3 | 4 | 0.01 | 0.04 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 6 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 6 | 0.01 | 0.04 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
5 | 7 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 7 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 8 | 0.01 | 0.04 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 9 | 0 | 0.21 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 10 | 0 | 0.56 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 11 | 0 | 0.21 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 10 | 0 | 0.11 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 12 | 0 | 0.26 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 13 | 0 | 0.14 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 14 | 0.12 | 0.26 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 15 | 0.07 | 0.13 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 16 | 0.09 | 0.2 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 15 | 0.22 | 0.2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 17 | 0.08 | 0.19 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
15 | 18 | 0.11 | 0.22 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
18 | 19 | 0.06 | 0.13 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
19 | 20 | 0.03 | 0.07 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 20 | 0.09 | 0.21 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 17 | 0.03 | 0.08 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 22 | 0.07 | 0.15 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 22 | 0.01 | 0.02 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
15 | 23 | 0.1 | 0.2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 24 | 0.12 | 0.18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
23 | 24 | 0.13 | 0.27 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
24 | 25 | 0.19 | 0.33 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
25 | 26 | 0.25 | 0.38 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
25 | 27 | 0.11 | 0.21 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 28 | 0 | 0.4 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 29 | 0.22 | 0.42 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 30 | 0.32 | 0.6 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
29 | 30 | 0.24 | 0.45 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
8 | 28 | 0.06 | 0.2 | 0.02 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 28 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360

## mpc.gen
Generator | bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf | min_dn | min_up | type | npt | p1 | h1 | p2 | h2 | p3 | h3 | p4 | h4 | eta | type | type 1-gen,2-wt,3-GT
| 1 | 23.54 | 0 | 400 | -100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 27 | 60.97 | 0 | 70 | -40 | 1 | 100 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 13 | 391 | 0 | 999 | -999 | 1 | 100 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| 22 | 392 | 0 | 999 | -999 | 1 | 100 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| 23 | 60.97 | 0 | 70 | -40 | 1 | 100 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 3

## mpc.gencost
Generator Cost | cost model, | startup | shutdown | n | c(n-1) | c(n-2) | c0 | type
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0.09 | 11 | 200 | 1
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0.008 | 10.5 | 220 | 1
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0095 | 10 | 200 | 1

## mpc.device
node | Type ( 3-gas turbin, 4-p2g,) | coupled bus | Pmin (MW) | Pmax (MW) | Mmin (kg/s) | Mmax (kg/s) | eta | electricity price | fuel price ($/MWh) | OM | c0 | Pressure (kPa)
16 | 3 | 5 | 0 | 100 | 0 | 200 | 26.4 |  |  |  |  | 5881416.024
18 | 4 | 26 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0.039 |  |  |  |  | 6036052.3574

## profiles
1-Pd; 2-RES; 3-Gas load
| Bus | Type | Base (kW or ℃) | power factor | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.264 | 12.993 | 13.1329 | 12.5151 | 11.483 | 12.4718 | 13.8071 | 18.9145 | 20.6811 | 21.0921 | 21.1127 | 21.7784 | 20.7988 | 19.8413 | 21.3029 | 21.2434 | 23.4227 | 24.6628 | 23.0021 | 23.6343 | 21.0795 | 18.518 | 15.8139 | 12.4044
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.8775 | 10.1974 | 9.4212 | 9.3701 | 9.208 | 9.4772 | 10.5323 | 14.77 | 17.423 | 17.2533 | 17.8395 | 17.1215 | 17.0021 | 16.7654 | 15.6244 | 16.6506 | 17.7515 | 19.1246 | 19.9705 | 18.7402 | 17.5264 | 14.6982 | 12.5815 | 10.4281
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.8515 | 10.9899 | 10.8981 | 10.8357 | 10.0689 | 10.8892 | 12.4346 | 16.4595 | 17.7464 | 19.7821 | 18.2312 | 18.1497 | 18.4276 | 17.1761 | 17.1264 | 17.5197 | 19.0503 | 20.0027 | 21.5735 | 21.2403 | 19.3415 | 16.7626 | 13.0951 | 11.2466
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13.2106 | 13.0051 | 12.9309 | 12.6423 | 11.585 | 12.84 | 14.7295 | 17.657 | 20.4471 | 21.635 | 23.0709 | 22.6834 | 20.1451 | 20.5958 | 21.4658 | 21.354 | 23.1027 | 24.4793 | 25.2946 | 22.9711 | 21.781 | 18.7045 | 15.2644 | 13.0357
5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11.421 | 11.8552 | 11.23 | 10.9804 | 10.9227 | 10.8485 | 12.3868 | 16.507 | 18.136 | 20.1293 | 19.1116 | 19.2295 | 18.1412 | 18.9055 | 19.3483 | 18.3468 | 21.2463 | 22.0278 | 20.809 | 20.769 | 18.9085 | 17.8473 | 13.1539 | 11.0908
6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13.7555 | 12.9023 | 12.7914 | 12.4339 | 11.9049 | 11.6561 | 13.387 | 17.7358 | 21.5324 | 22.2192 | 21.2831 | 21.917 | 21.6454 | 20.8339 | 21.359 | 19.8293 | 22.4565 | 22.8037 | 24.1514 | 23.7942 | 21.8173 | 19.803 | 15.0706 | 12.9253
7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.7277 | 11.527 | 10.6498 | 10.6245 | 10.2 | 10.3955 | 11.5655 | 15.8032 | 18.7098 | 19.7407 | 17.9789 | 17.7329 | 18.5955 | 18.4987 | 17.0499 | 18.4328 | 19.8088 | 21.4854 | 20.9505 | 20.106 | 19.0698 | 15.586 | 13.4189 | 11.1433
8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12.9919 | 13.2628 | 11.7498 | 12.5244 | 11.4856 | 12.2066 | 14.5264 | 18.0893 | 21.8267 | 22.8237 | 20.7168 | 20.5313 | 21.093 | 20.9588 | 20.681 | 19.9938 | 22.3208 | 22.3734 | 23.6972 | 21.902 | 22.7857 | 18.5705 | 14.7763 | 13.4875
9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10.172 | 9.6839 | 9.8858 | 9.6376 | 9.5338 | 9.2277 | 11.262 | 14.085 | 16.2833 | 17.9086 | 17.4863 | 16.7034 | 16.1545 | 16.394 | 16.1428 | 16.673 | 18.1262 | 18.1602 | 19.5885 | 18.8596 | 17.4484 | 15.1156 | 12.2191 | 9.7993
10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 15.6486 | 14.2833 | 13.6501 | 14.3747 | 13.9756 | 14.5917 | 15.8746 | 21.3418 | 23.1665 | 26.3216 | 24.2654 | 23.4243 | 22.7027 | 23.3074 | 23.7023 | 23.1632 | 25.3927 | 27.8985 | 26.6965 | 27.1598 | 24.8235 | 21.3744 | 17.7238 | 14.5016
11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13.4172 | 12.4539 | 11.9809 | 12.1176 | 11.6197 | 12.6288 | 13.3422 | 17.8675 | 21.0898 | 21.1334 | 21.4199 | 21.8949 | 20.6877 | 20.3304 | 20.2123 | 20.45 | 21.9185 | 23.5816 | 24.6602 | 21.6129 | 20.6757 | 18.2527 | 15.4313 | 12.0551
12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 14.6506 | 13.7537 | 13.1182 | 12.7104 | 13.2716 | 13.4871 | 14.2407 | 18.9091 | 21.9765 | 22.8028 | 24.2394 | 22.3618 | 23.0586 | 22.9528 | 20.8363 | 22.344 | 23.1386 | 24.6996 | 26.279 | 23.594 | 24.4088 | 19.211 | 17.0073 | 13.2513
13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 14.6124 | 13.2592 | 14.1988 | 13.1744 | 13.1453 | 13.7243 | 16.0566 | 19.9744 | 22.3943 | 23.7721 | 22.8284 | 23.3038 | 21.5983 | 21.477 | 22.13 | 22.9136 | 24.7958 | 24.4983 | 26.8174 | 24.3872 | 24.7297 | 20.5889 | 16.892 | 13.6129
14 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12.4598 | 13.0172 | 12.6625 | 11.8767 | 12.1065 | 11.8024 | 13.1562 | 18.3507 | 20.7369 | 21.3633 | 22.227 | 21.2781 | 20.4959 | 19.4294 | 20.0842 | 21.0799 | 22.6089 | 23.8237 | 23.6431 | 21.536 | 21.821 | 18.1651 | 14.7829 | 12.4666
15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12.8648 | 11.7952 | 12.14 | 11.3055 | 11.0429 | 11.1402 | 13.6148 | 18.0141 | 20.1161 | 20.7047 | 21.1572 | 20.7991 | 18.5907 | 18.4846 | 18.9724 | 19.0877 | 21.3142 | 21.4226 | 22.166 | 23.0294 | 20.9396 | 17.433 | 14.5379 | 12.5545
16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 13.2204 | 13.6996 | 13.0057 | 13.1447 | 12.646 | 13.4363 | 15.1074 | 19.2731 | 21.5778 | 23.5433 | 22.984 | 22.2592 | 22.6914 | 21.7425 | 20.9092 | 22.3464 | 23.5476 | 24.0908 | 24.514 | 24.1881 | 23.0981 | 20.4319 | 16.0749 | 13.8905
17 | 24 | 1 | 1 | 1 | 14.1838 | 14.0847 | 13.4725 | 12.8806 | 13.1397 | 13.0615 | 15.3057 | 20.3361 | 23.2134 | 24.2476 | 24.2838 | 22.3825 | 23.4704 | 22.3858 | 21.4606 | 21.2149 | 25.4028 | 26.5474 | 26.9165 | 25.2806 | 23.0461 | 19.9387 | 17.2579 | 14.0656
18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 13.1702 | 13.5775 | 13.054 | 13.0336 | 12.5062 | 12.6181 | 15.1127 | 19.0685 | 21.7281 | 23.0519 | 22.1549 | 22.8773 | 22.2966 | 21.3258 | 22.4071 | 21.5084 | 23.7899 | 24.6558 | 24.1579 | 23.0888 | 23.0164 | 19.8685 | 16.1905 | 13.533
19 | 30 | 1 | 1 | 1 | 12.8308 | 12.4517 | 12.3398 | 12.0287 | 11.4003 | 11.7191 | 13.6408 | 18.3705 | 20.5841 | 22.0622 | 21.9389 | 20.778 | 21.027 | 20.6586 | 19.53 | 19.3845 | 21.464 | 24.067 | 24.2342 | 23.6507 | 21.1691 | 18.9197 | 14.6918 | 13.254
20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 65 | 65 | 50.5 | 41.5 | 65 | 59.5 | 54.5 | 52 | 50.5 | 21 | 3 | 5.5 | 7 | 3.5 | 4 | 36.5 | 53 | 33.5 | 28.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 54.5 | 54.5
21 | 22 | 2 | 1 | 1 | 77.5 | 62.5 | 50.5 | 44 | 39 | 44 | 58.5 | 53.5 | 29.5 | 16.5 | 10.5 | 3 | 4 | 18.5 | 31 | 32 | 28 | 26.5 | 26 | 26 | 32.5 | 50 | 60 | 63
22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
26 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
27 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
27 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
27 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1
28 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11 | 10.6 | 9.45 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1